监　理　日　志（       ）

日期：2017年　1　月　9日　                          天气:晴

星期：一　　                     　                  气温:　-4°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 在巡查过程中发现组件有漏装边压块要求立即检查。 - 在巡查过程中发现电缆桥架安装与图纸不符需与马道先冲突。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  |  | - 组件除支架缺少部分全部安装完成。 - 第二屋面安装电缆桥架。 - 安装监控系统。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |