**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　25　日　 天气: 晴

星期： 日　　　　 　 气温:　-3°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1、旁站设备吊装：预制舱、SVG、箱逆变一体机。  2、巡查电缆桥架的安装工作及对其已经安装的组件阵列进行电压测量发现一部分没有串联并现场要求改正。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 设备吊装、安装组件43箱、安装电缆桥架、预制舱的安装工作。今天加班铺设设备间的电缆桥架及预制舱的组装工作 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王志成、马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****

****