**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　26　日　 天气: 小雪

星期： 一　　　　 　 气温:　-6°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1、旁站设备电缆的铺设及高压端子的安装并做出旁站记录。  2、安排各个设备厂家的分布工作及合作工作要求相互配合更快更好地完成设备的安装工作。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 由于天气原因屋面组件未能安装，只能做室内施工。设备接地工作、电缆桥架的组装、安装、铺设工作。逆变一体机、SVG、预制舱之间的电缆桥架的铺设。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王志成、马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****

****