**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　28　日　 天气: 晴

星期： 二 　　　 　 气温:　-7°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 外线电缆沟进行测量符合要求大于70详见附图。 2. 屋顶放电缆进行检查 3. 设备基础踏步修建进行旁站。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 设备基础踏步修建开始粉刷 2. 外线开挖电缆沟 3. 强电电缆开始敷设 4. 预制舱铺设绝缘地板 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王志成、马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****