**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　28　日　 天气: 晴

星期： 二 　　　 　 气温:　-7°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 外线电缆沟进行测量符合要求大于70详见附图。
2. 屋顶放电缆进行检查
3. 设备基础踏步修建进行旁站。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 设备基础踏步修建开始粉刷
2. 外线开挖电缆沟
3. 强电电缆开始敷设
4. 预制舱铺设绝缘地板
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王志成、马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****