**监　理　日　志（ ）**

日期：2016年　12　月　31　日　 天气: 晴

星期： 六　　　 　 气温:　-8°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 正常巡查施工一切正常。发现一个问题部分电缆桥架有装斜的。要求整改 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
|  | 1. 组件安装75箱 2. 装电缆桥架支架及女儿墙电缆桥架支架 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王志成、马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****