**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　13　日　 天气: 晴

星期： 一 　　　 　 气温:　-6°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 统计现场施工人数共6人(负责人在内)
2. 安排脚手架、临电、防火设施的安全检查工作
3. 记录剩余电缆数量
4. 巡视第三工作面剩余组件安装情况
5. 与关经理提交电子版的合同延期事宜要求确认
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第三工作面安装组件
2. 剩余电缆统计
3. 包塑软管材料
4. 水管固定方式已沟通并于核五院确定用夹具固定
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****