监　理　日　志（       ）

日期：2017年　2　月　14　日　                         天气: 晴

星期： 二    　　　                     　            气温:　-4°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 巡查第三工作面马道安装事项 - 巡视第四工作面的组件接地工作 - 组织召开安全会议 - 统计到场人数：18个 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 定楼梯 - 联系清洁系统水管材料 - 统计残次夹具数量 - 安装第三面马道及第四面组件接地 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超、张赟 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |