监　理　日　志（       ）

日期：2017年　2　月　16　日　                         天气: 大风

星期： 四  　　　                     　             气温:　-2°-11°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查第四屋面剩余组件接地安装工作。 - 检查连接逆变器电缆桥架安装工作。 - 检查第四屋面完成组件接地线连接情况。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 第四面剩余组件接地安装 - 连接逆变器电缆桥架安装。 - 下午因天气原因未施工。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超、张赟 |  |
| 记录人: 马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |