**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　16　日　 天气: 大风

星期： 四 　　　 　 气温:　-2°-11°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第四屋面剩余组件接地安装工作。 2. 检查连接逆变器电缆桥架安装工作。 3. 检查第四屋面完成组件接地线连接情况。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第四面剩余组件接地安装 2. 连接逆变器电缆桥架安装。 3. 下午因天气原因未施工。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超、张赟** | |
| **记录人: 马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |



