**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　17日　 天气: 晴

星期： 五 　　　 　 气温:　-4°-7°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第一及第二工作面桥架盖板安装时发现有未戴安全 帽的情况，当时要求立即佩戴安全帽并做出警告。 2. 检查第二工作面马道安装。 3. 检查第三工作面的组件接地安装。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第四面剩余组件接地安装完成，转移至第三工作面。 2. 安装第二工作面的马道及第一、二工作面桥架。 3. 商量设备内备用电的接电方案。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超、张赟** | |
| **记录人: 马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****

****