**监　理　日　志（ ）**


日期：2017年　2　月　18日　 天气: 晴

星期： 六 　　　 　 气温:　-4°-7°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 对第一工作面进行排查，发现夹具未上紧及未装的、电缆桥架固定盖板的钩子有部分掉落。 2. 对第四工作面组件接地完成部分进行检查发现有个别脱落。 3. 在巡视过程中第二屋面马道夹具未上紧. | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第二屋面电缆桥架盖板安装及检修马道的安装. 2. 第四屋面接地线全部安装完成. | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超、张赟** | |
| **记录人: 马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****

****

****