**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　19日　 天气: 多云

星期： 日 　　　 　 气温:　-2°—12°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第二工作面马道安装工作以及组件接地线安装， 2. 检查第二工作面墙体电缆桥架盖板安装， 3. 第四工作面马道夹具螺丝有个别脱落现象， | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第二工作面马道安装及组件接地线安装， 2. 安装第二工作面墙体电缆桥架盖板，已完成三分之二， | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超、张赟** | |
| **记录人: 马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

