监　理　日　志（       ）

日期：2017年　2　月　19日　                         天气: 多云

星期： 日  　　　                     　             气温:　-2°—12°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查第二工作面马道安装工作以及组件接地线安装， - 检查第二工作面墙体电缆桥架盖板安装， - 第四工作面马道夹具螺丝有个别脱落现象， |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 第二工作面马道安装及组件接地线安装， - 安装第二工作面墙体电缆桥架盖板，已完成三分之二， |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超、张赟 |  |
| 记录人: 马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |