**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　20日　 天气: 微风

星期： 一 　　　 　 气温:　-3°—6°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第一工作面马道安装工作以及组件接地线安装， 2. 检查第二工作面电缆桥架盖板安装 3. 检查第四工作面组件接线有较多的脱落现象， | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第二工作面马道安装完成，第一屋面马道安装完成一半。 2. 安装第二工作面墙体电缆桥架盖板已完成。 | | |
| 其它事项 | 实际勘察现场确定排水系统的安装位置及材料的计算。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人: 马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

