**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2月　21　日　 天气: 阴天

星期：二　　　 　 气温:　-3°—2°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 屋面巡查电缆桥盖板的安装及接地的安装。
2. 检查所有设备的资料是否齐全。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 1. 安装第一工作面马道及接地线的安装。
2. 做接地线实际侧量接地的规格。
3. 处理清洁屋面所剩材料及垃圾。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **马继超** |
| **记录人:马继超** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |