**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2月　24　日　 天气: 晴

星期：五　 　 气温:　-2°—8°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 上屋面巡查组件清洁系统安装工作，热熔器通过检查带有合格证。符合安全施工。 2. 查看清洁系统施工图纸其施工按照施工图纸严格安装。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 第一屋面安装清洁系统、热熔器连接水管。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |
|  | | | |  |

****