**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2月　27　日　 天气: 晴

星期：一 　 气温:　3°—16°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查第四屋面工作发现汇流箱支架及接地扁铁的刷漆工作。 2. 检查清洁系统的安装。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 安装第三屋面的给排水系统工作。 2. 安装汇流箱下裸漏电缆的保护工作（蛇皮管进行保护），由于白天带电特在晚上加班。 3. 补漏设备基础未完成部分。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |
|  | | | |  |

****

****

****