监　理　日　志（       ）

日期：2017年　2月　28　日　                        天气: 晴

星期：二                   　                     气温:　3°—16°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 楼梯材料到场，加工符合设计要求。 - 测量所有组串的电压值，数值在800-806之间。 - 摇表测汇流箱的接地及电缆绝缘。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 安装第二屋面的给排水系统工作。 - 安装汇流箱下裸漏电缆的保护工作（蛇皮管进行保护），由于白天带电特在晚上加班。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |