**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年3月　3日　 天气: 晴

星期：五 　 气温:　3°—16°

工程名称: 河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 检查清洁系统的安装及墙面的固定。 2. 检查检修梯的安装，双面满焊。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 世源科技工程有限公司 | 1. 安装清洁系统。 2. 检修楼梯的焊接安装。 | | |
|  | 发联系单给业主沟通清洁系统保温措施的处理,经理联系解决事情。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **马继超** | |
| **记录人:马继超** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |
|  | | | |  |

****

