监　理　日　志（       ）

日期：2017年3月　4日　                           天气: 晴

星期：六                    　                     气温:　1°—16°

工程名称:  河北沧州欧亚管业5.6MWp分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 检查清洁系统的安装及墙面的固定。 - 检查检修梯的安装，双面满焊。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 世源科技工程有限公司 | - 清洗部分组件。 - 检修楼梯的焊接安装。 - 清理现场垃圾。 |  |  |
|  | 施工完成撤场3名施工人员。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 马继超 |  |
| 记录人:马继超 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |