**监　理　日　志**

日期：　2016年11月4日　　　　　　　　　 天气：　晴

星期：　五 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　10-19℃

工程名称:山东省德州青云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 |  1、上午到施工现场进行巡视，彩钢厂房钢梁加斜支撑。  2、彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢进行加固和焊接。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 对恒运电气彩钢厂房钢梁加固，使用T型钢进行加固。  |
|   |  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |