**监　理　日　志**

日期：　2016年11月5日　　　　　　　　　 天气：　多云

星期：　六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　5-17℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 上午到施工现场进行巡视，磐固施工单位H型钢和管材现场下料，对进场的材料进行除锈。 2. 厂房内对钢结构房梁增加T型钢安装进行加固和焊接。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 对恒运电气彩钢厂房钢梁加固，使用T型钢进行加固。 | | |
|  |  | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |