**监　理　日　志**

日期：　2016年11月9日　　　　　　　　　 天气：　多云

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　1-12℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。
2. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。
3. 催促磐固施工单位对鑫茂厂房内钢结构加固。
4. 江建搭设脚手架。
5. 沟通美凯华夹具问题。
6. 设计院沟通美凯华车棚问题。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 对恒运电气彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。 |
|   |  |
| 其它事项 | 现场安全检查：安全方面做到比较到位，未发现不安全因素。  |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |