**监　理　日　志**

日期：　2016年11月11日　　　　　　　　　 天气：　 晴

星期：　五 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　3-17℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。
2. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。
3. 下发监理工作联系单：关于施工焊接质量和不安全因素方面。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。 |
|   |  |
| 其它事项 | 现场安全检查：动火场地乙炔和氧气与动火施工地点不足3米远，要求施工单位马上进行整改，确保人身安全。（下发监理工作联系单）。  |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |