**监　理　日　志**

日期：　2016年11月12日　　　　　　　　　 天气：　 多云

星期：　六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　5-15℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 现场巡视，室外对H钢和无缝钢管进行下料。 2. 继续对维特新厂房内钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管加斜支撑进行加固和焊接。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固。 | | |
|  |  | | |
| 其它事项 | 现场安全检查：现场巡视动火场地乙炔和氧气与动火施工地点已撤离。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |