**监　理　日　志**

日期：　2016年11月23日　　　　　　　　　 天气： 晴

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　- 8-3℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
2. 维特新厂房内钢结构房梁已加固完成，对已完成加固的钢材进行除锈，现场进行检查。
3. 要求磐固施工单位，对维特新厂房已加固完成的钢结构除锈后，进行工序报验，现场对除锈质量检验，检验合格后方可进行下一道工序施工。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。3、维特新厂房加固完成后进行钢材除锈，现场检查。 |
|   |  |
| 其它事项 | 现场安全检查：未发现不安全因素。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |