**监　理　日　志**

日期：　2016年12月04日　　　　　　　　　 天气： 多云转阴

星期：　日 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 气温：　1-12℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 山东同创厂房内钢结构房梁安装无缝钢管加斜支撑组对焊接。
2. 维特新厂房内钢结构房梁已加固完成，对已完成加固的钢材进行除锈和防腐，现场进行检查。
3. 鑫茂厂房内的房梁立柱使用无缝钢管进行加固。
4. 山东美凯华彩钢厂房顶使用粘合剂粘接夹具，准备安装光伏板。
5. 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础堆。
6. 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 1、对山东恒运电器彩钢厂房钢结构房梁安装T型钢和无缝钢管增加斜支撑进行焊接加固完成。2、山东同创彩钢厂房钢结构房梁安装斜支撑加固组对焊接。3、鑫茂厂房内立柱使用无缝钢管与两个立柱之间加一根横梁加固。 |
|  江苏江建  |  美凯华B厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，已正式开始施工。 |
| 其它事项 | 现场安全检查：未发现不安全因素。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |