监　理　日　志

日期：　2016年12月20日　　　　　　　　　          天气： 霾转小雨

星期：　二  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　 气温：　-3-4℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 山东同创厂房已支模浇筑光伏板混凝土基础堆现在已浇筑完成，现在浇筑食堂房顶。 - 美凯华B厂房顶夹具已全部安装完成，现在安装光伏板已全部完成正在进行接线。 - 美凯华A厂房顶夹具部分已安装完成，光伏板已安装基本完成。 - 维特新彩钢厂房顶安装夹具和光伏板，现在调整每组位置，光伏板大部分已安装完成。现阶段安装电缆与接线。 - 下午2:00时在办公室开监理工地例会。关于施工质量、进度、安全等内容。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 磐固施工 | 现场已加固完成等待验收。 |  |  |
|  | 江苏江建 | 1、维特新厂房大面积安装夹具准备安装光伏板，接线开始施工了。 |  |  |
| 其它事项 | 现场安全检查：未发现不安全因素。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王林 |  |
| 记录人:王林 |  |  |  |  |