**监　理　日　志**

日期：　2017年01月14日　　　　　　　　　 天气： 晴

星期：　六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-10-3℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 美凯华厂办公楼前自行车棚支座已吊装完成，两个汽车棚檩条已安装完成，廊道檩条安装过半。
2. 山东海成往彩钢厂房顶吊装组件，房顶安装组件，夹具已安装完成（使用粘合剂粘贴的施工方法）。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。 |
|  江苏江建  | 1. 美凯华办公楼前安装车棚，组对焊接施工。

 2、海成吊装组件和安装组件，夹具安装完成。 |
| 其它事项 | 现场安全检查，末发现不安全因素。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |