**监　理　日　志**

日期：　2017年01月18日　　　　　　　　　 天气： 多云

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温：　-6-5℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 美凯华厂办公楼前自行车棚支座已吊装完成，两个汽车棚檩条已安装完成，廊道檩条安装过半。 2. 山东海成往彩钢厂房顶吊装组件，房顶安装组件，夹具已安装完成（使用粘合剂粘贴的施工方法）。 3. 现场主要是在抢美凯华车棚安装进度。 4. 美凯华厂房外安装直爬梯，已安装完成两个。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 磐固施工 | 现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。 | | |
| 江苏江建 | 1. 美凯华办公楼前安装车棚，组对焊接施工。   2、海成吊装组件和安装组件。 | | |
| 其它事项 | 现场安全检查，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林** | |
| **记录人:王林** | | | |  |