**监　理　日　志**

日期：　2017年01月21日　　　　　　　　　 天气： 晴

星期：　六 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温： 　-11-3℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 山东同创两个厂房光伏板组件安装完成。同创还有一个屋面粘胶末完，还有3个支架末安装，支架已到现场了。
2. 山东海成往彩钢厂房顶光伏板组件安装完成。
3. 美凯华车棚已施工完成。
4. 鑫茂厂房施工还没有完成。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 磐固施工 | 现场钢结构已加固完成，按照图纸已验收，验收结果合格。 |
|  江苏江建  | 1. 美凯华办公楼前车棚洋安装完成。
2. 海成安装光伏板组件安装完成
3. 鑫茂还没有施工完成。
 |
| 其它事项 | 现场安全检查，末发现不安全因素。 |
| **本日现场监理人员** | **王林**  |
| **记录人:王林** |  |