**监　理　日　志**

日期：　2017年02月15日　　　　　　　　　 天气： 晴转多云

星期：　三 　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 气温： 　1-16℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 施工单位报审工程复工令，审批合格并且签字。 2. 鑫茂厂区彩钢厂房顶安装夹具（使用粘合剂粘贴），准备安装光伏板。 3. 美凯华厂区办公楼门前车棚工程收尾。 4. 海成厂区彩钢厂房顶安装电气桥架。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 江苏江建 | 全厂区已进入全面施工。 | | |
|  |  | | |
| 其它事项 | 1. 现场安全检查已具备施工条件，末发现不安全因素。 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王林 王健** | |
| **记录人:王林** | | | |  |