监　理　日　志

日期：　2017年04月 2日　　　　　　　　　        天气： 晴

星期：　日  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　气温：8 - 25℃

工程名称:山东省德州庆云20MWP一期10MWP光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 维特新厂区今日继续放置3*25型号电缆。 - 海成厂区屋面焊接接地扁铁今日完成。 - 海成厂区车棚基础扎钢筋、定位、浇筑。 - 外线：今天外线开关站仓材料到场，基础已经焊接，吊装完成，开关站仓室待装。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏江建 | 全厂区已进入全面施工。 |  |  |
|  |  | 安全检查：未发现不安全因素。 |  |  |
| 其它事项 | - 现场安全检查已具备施工条件，末发现不安全因素。 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 王林 王健 |  |
| 记录人:王健 |  |  |  |  |