监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　7　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-7-15°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#汇流箱光伏线缆9个。 - 2、11#光伏线缆基本完成。 - 3、11#接地上引80%。 - 4、12#扎线15组。 - 现场抽查所施工项目均满足要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员24人。 2、组件电缆铺设及接地人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制