监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　10　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　3-4°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、今直流电缆接线8个，11#汇流箱光伏接线8个。 - 2、通讯线缆也敷设完成，13#汇流箱安装6个。 - 3、13#接上引10%，11#扎线10%。 - 4、组件今日未安装，全部在安装支架。。 - 现场抽查所施工项目均满足要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、电缆铺设及接地人员20人 2、组件安装人员24. |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制