监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　23　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-2-6°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | 1、今日巡视，14#光伏汇流箱光伏接线7个台，14#插头连接70% 14#上引接地50% 14#接地主网完成50%，MC4插头压接完成。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、电缆铺设及接地人员17人 2、组件安装人员24. 3、土建施工：16人 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制