监　理　日　记（       ）

日期：　　2017　年　3　月　3　日　　　　　　　　　　　　天气：　晴

星期：　五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   气温：　-4-2°

工程名称:  内蒙古清佑新源10MW光伏发电扶贫项目

| 监理 工作 情 况 | - 1、12#4c接头全部完成，12#捆绑线路30组 - 2、2#接地上引50% 11#光伏线缆穿管50% - 4、今日未打孔，组件安装部分 - 现场抽查所施工项目，其他均满足 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 承包 单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 江苏华能 | 1、组件安装人员24人。 2、组件电缆铺设及接地人员20人。 |  |  |
| 其它事项 |  |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 陈 渝 宿春宇 |  |
| 记录人:陈 渝 |  |  |  | 总监理工程师:李全忠 |

江苏省建设厅监制