监 理 日 志

| 项目名称 | 干氏制冷分布式光伏发电项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 填写日期 |  | 2016年10 月25日 |
| 填写人员 | 张小雄 |  | 总监理工程师审批 |  |  |
| 一、天气情况（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） |  |  |  |  |  |
| 当天 | 上午 |  |  | 下午 |  |
| 云 | 阴 |  |  | 阴 |  |
| 气温 | 19℃ |  |  | 20℃ |  |
| 二、存在问题闭合情况 |  |  |  |  |  |
| 前面存在问题的处理结果 |  |  |  |  |  |
| 三、施工情况 |  |  |  |  |  |
| 施工人数、机械设备台套及作业项目 | 序号; 施工内容; 施工人数; 完成量; 总计. 1; 1#屋面组件电压测试; 2. 2; 2#屋面穿金属软管; 2. 3; 3#屋面接地扁铁施工; 3. |
| 隐蔽工程验收及各种签证等 |  |  |  |  |  |
| 四、存在的问题及处理情况 |  |  |  |  |  |
| 协调解决情况 |  |  |  |  |  |
| 当日施工作业中存在质量和安全等问题及处理情况 |  |  |  |  |  |
| 五、监理工作 |  |  |  |  |  |
| 业主要求、设计方变更及施工方请示落实情况 |  |  |  |  |  |
| 施工报审情况 | 无 |  |  |  |  |
| 现场巡视、检查 |  |  |  |  |  |
| 验收、抽检情况 |  |  |  |  |  |
| 旁站检查 |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工管理的督促、检查 | 施工现场须注意安全文明施工；要求接地扁铁做好防腐措施 |  |  |  |  |
| 收发文情况： |  |  |  |  |  |
| 资料报审情况 |  |  |  |  |  |
| 六、其他 |  |  |  |  |  |
| 各类会议主要内容 |  |  |  |  |  |
| 项目监理机构完成的附加工作、额外工作 |  | 无 |  |  |  |
| 监理工作需求或需要协调的工作 |  | 无 |  |  |  |
| 各种因素引起的停工、停水、停电起止时间及由此造成对工程的影响 |  | 、 |  |  |  |
| 项目现场大事记 |  | 无 |  |  |  |