**监 理 日 志**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 翔鹰门窗屋顶分布式光伏项目 | | | | |
| **项目编号** |  | | **填写日期** | | 2016年12月06日 |
| **填写人员** | 王瑞平 | | **总监理工程师审批** | |  |
| **一、天气情况**（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） | | | | | |
| 当天 | 上午 | | | 下午 | |
| 云 | 晴天 | | | 晴天 | |
| 气温 | 9℃ | | | 15℃ | |
| **二、存在问题闭合情况** | | | | | |
| 前面存在问题的处理结果 |  | | | | |
| **三、施工情况** | | | | | |
| 施工人数、机械设备台套及作业项目 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **施工内容** | **施工人数** | **完成量** | **总计** | | 1 | 连接件安装 | 3 |  | 夹具导轨安装完成； | | 2 | 房梁加固 | 4 |  |  | | 3 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | |
| 隐蔽工程验收及各种签证等 |  | | | | |
| **四、存在的问题及处理情况** | | | | | |
| 协调解决情况 |  | | | | |
| 当日施工作业中存在质量和安全等问题及处理情况 |  | | | | |
| **五、监理工作** | | | | | |
| 业主要求、设计方变更及施工方请示落实情况 |  | | | | |
| 施工报审情况 | 无 | | | | |
| 现场巡视、检查 |  | | | | |
| 验收、抽检情况 |  | | | | |
| 旁站检查 |  | | | | |
| 安全文明施工管理的督促、检查 | 要求施工现场注意安全文明施工 | | | | |
| 收发文情况： |  | | | | |
| 资料报审情况 | 无 | | | | |
| **六、其他** | | | | | |
| 各类会议主要内容 | |  | | | |
| 项目监理机构完成的附加工作、额外工作 | | 无 | | | |
| 监理工作需求或需要协调的工作 | | 无 | | | |
| 各种因素引起的停工、停水、停电起止时间及由此造成对工程的影响 | | 、 | | | |
| 项目现场大事记 | | 无 | | | |