**监 理 日 志**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 浙江中发薄膜有限公司分布式光伏发电项目 | | | | |
| **项目编号** |  | | **填写日期** | | 2017年01月08日 |
| **填写人员** | 李 源 | | **总监理工程师审批** | |  |
| **一、天气情况**（符合条件书面日志画圈，电子档日志涂灰） | | | | | |
| 当天 | 上午 | | | 下午 | |
| 云 | 多云 | | | 多云 | |
| 气温 | 5℃ | | | 13℃ | |
| **二、存在问题闭合情况** | | | | | |
| 前面存在问题的处理结果 |  | | | | |
| **三、施工情况** | | | | | |
| 施工人数、机械设备台套及作业项目 | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **施工内容** | **施工人数** | **完成量** | **总计** | | 1 | 基础摆放 | 8 |  |  | | 2 | 支架安装 | 12 |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | | | | |
| 隐蔽工程验收及各种签证等 |  | | | | |
| **四、存在的问题及处理情况** | | | | | |
| 协调解决情况 |  | | | | |
| 当日施工作业中存在质量和安全等问题及处理情况 |  | | | | |
| **五、监理工作** | | | | | |
| 业主要求、设计方变更及施工方请示落实情况 |  | | | | |
| 施工报审情况 | 无 | | | | |
| 现场巡视、检查 |  | | | | |
| 验收、抽检情况 |  | | | | |
| 旁站检查 |  | | | | |
| 安全文明施工管理的督促、检查 | 要求施工现场注意安全文明施工 | | | | |
| 收发文情况： |  | | | | |
| 资料报审情况 |  | | | | |
| **六、其他** | | | | | |
| 各类会议主要内容 | |  | | | |
| 项目监理机构完成的附加工作、额外工作 | | 无 | | | |
| 监理工作需求或需要协调的工作 | | 无 | | | |
| 各种因素引起的停工、停水、停电起止时间及由此造成对工程的影响 | | 、 | | | |
| 项目现场大事记 | | 无 | | | |