
**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　21　日　 天气: 中雪

星期：二　　　 　 气温:　2°- -3°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视第二段组件安装，现场风大。要求工人做好施工期间的安全。 2. 要求工人组件安装牢固，弹簧垫压平。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 上午6名工人安装第二段组件。 2. 下午因天气原因未能施工。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王明官 张赟** | |
| **记录人:张赟** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****