**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　24　日　 天气: 晴

星期：五　　　 　 气温:　12°- -4°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 安装第三施工段的西边组件。
2. 要求施工人员主要施工安全，组件注意紧固，垫片上紧、压平。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 现场六名工人分三组在第三段西边安装组件。 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 张赟** |
| **记录人:王明官** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****