**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　27　日　 天气: 晴

星期：一　　　 　 气温:　17°- 0°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视第四段组件安装，要求紧固牢固。 2. 现场开挖7#、8#、9#箱逆变基础土方，要求开挖深度尺度符合图纸要求。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 现场四名工人安装第四段组件。 2. 三名工人配合挖机开挖7#、8#、9#箱逆变基础土方。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王明官 张赟** | |
| **记录人:张赟** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

