**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　2　月　28　日　 天气: 多云

星期：二　　　 　 气温:　15°- 2°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视第三、四段组件安装，要求紧固牢固。
2. 现场开挖9#、10#箱逆变基础土方，并修边平整。
 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 现场十四名工人安装第三、四段组件。
2. 四名工人配合挖机开挖9#、10#箱逆变基础土方，并修边平整。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 张赟** |
| **记录人:张赟** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

