
**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　3　月　2　日　 天气: 晴

星期：四　　　 　 气温:　14°- -3°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1. 巡视第三段西边组件安装。 2. 起吊电缆桥架。 3. 箱逆变基础配钢筋。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 现场十二名工人安装第三段西边组件。 2. 施工人员配合吊车起吊电缆桥架。 3. 箱逆变基础配钢筋 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王明官 张赟** | |
| **记录人:王明官** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

****