**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　3　月 12日　 天气: 多云

星期：日　 　 气温:　10°-0°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 汇流箱支架焊接。

 2、SVG基础砌筑。 4、屋面安装桥架支架、汇流箱支架。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 四人汇流箱支架焊接。
2. 八人SVG基础砌筑。
3. 五人屋面安装桥架支架、汇流箱支架。

4、三人箱逆变基础制模。 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 张赟** |
| **记录人:王明官** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

