**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　3　月 18日　 天气: 晴

星期：六 　 气温:　19°-4°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5MWp分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理  工作  情  况 | 1、预制仓基础砌墙。  2、九号，十号箱逆变基础构造柱及圈梁浇筑。  3、立面桥架支架焊接。 | | | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 八人预制仓基础砌筑。 2. 四人箱逆变基础构造柱及圈梁钢筋绑扎、制模。 3. 三人支架焊接。 | | |
| 其它事项 |  | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **王明官 张赟** | |
| **记录人:王明官** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

