**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　3　月 19日　 天气: 多云转阴

星期：日 　 气温:　19°-4°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5MWp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1、预制仓基础砌墙。2、7号，8号箱逆变基础接地焊接。 3、立面桥架支架焊接。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 八人预制仓基础砌筑。
2. 四人箱逆变基础接地焊接。
3. 三人支架焊接。

  |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 张赟** |
| **记录人:王明官** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

