**监　理　日　志（ ）**

日期：2017年　3　月　6日　 天气: 多云转晴

星期：一　　 　 气温:　11°- 1°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团11.5WMp分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监理工作情况 | 1. 巡视第二段组件安装。
2. 焊接汇流箱支架。

 3、预制舱，SVG基础垫层浇筑。 |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 河北省电力建设第一工程公司 | 1. 现场十八名工人安装第二段组件。
2. 六人汇流箱支架下料，两人焊接。
3. 五人预制舱，SVG垫层浇筑。
 |
| 其它事项 |  |
| **本日现场监理人员** | **王明官 张赟** |
| **记录人:王明官** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:** |

 